## Fac-simile Offerta
GAS TECNICI COMPRESSI IN BOMBOLE | FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO | UNITA' DI MISURA | Prezzo unitario Offerto | Prezzo complessivo annuo fab. annuo X prezzo unit.
ACETILENE TECNICO Titolo 99,0% litri 40= Kg 6 | 36 | Kg
ACETILENE RICERCHE TITOLO 99,6% litri 40=KG 6 per Laboratorio Analisi | 12 | Kg
ACETILENE TECNICO Titolo 99,0% litri 14 | 1 | Bombola
ANIDRIDE CARBONICA CO2 TECNICA Titolo 99,5% litri 40=Kg 30 | 1800 | Kg
ARIA EXTRA-PURA PER CALIBRAZIONE CABINA PLESTISMOGRAFIA litri 5 | 2 | Bombola
ARIA COMPRESSA CROMATOGRAFICA Titolo 99,999% 8 mc | 160 | mc
ARGON Q Titolo 99,999% litri 5 | 6 | Bombola
ARGON EXTRAPURO Titolo 99,9999% litri 40=8,8 mc | 8.8 | mc
ARGON Q Titolo 99,999% litri 40=mc 8,8 | 44 | mc
AZOTO P Titolo 99,998% litri 5=mc 1 | 20 | Bombola
ESAFLUORURO DI ZOLFO Titolo 99,97% litri 5 | 2 | Bombola
ELIO 99,999% litri 0,5 | 15 | Bombola
ELIO R Titolo 99,9995% litri 14 | 10 | Bombola
ELIO R Titolo 99,9995% litri 40=mc 8 | 64 | mc
ELIO R Titolo 99,9999% litri 40=mc 8 | 16 | mc
ELIO P Titolo 99,998% litri 14 | 2 | Bombola
AZOTO R Titolo 99,999% litri 40=mc 8 | 96 | mc
OSSIGENO RICERCHE TITOLO 99,95% litri 40=mc 8,75 | 17.5 | mc
OSSIGENO Transistor Titolo 99,9995% litri 14 | 12 | Bombola
OSSIGENO TECNICO Titolo 99,5% litri 40=mc 8,5 | 68 | mc
MISCELA NUCLEARE P5: METANO 5% + ARGON 95% litri 40 | 4 | Bombola
MIX ANIDRIDE (CO2) 4% +OSSIGENO (O2) 16% + RESTO AZOTO (N2) litri 5 | 12 | Bombola
MIX OSSIGENO (O2) 16% ANIDRIDE CARBONICA (CO2) 4% RESTO AZOTO (N2) litri 5 | 1 | Bombola
MIX OSSIGENO (O2) 26% RESTO AZOTO (N2) litri 5 | 1 | Bombola
|  |  | Subtotale annuo gas tecnici compr. | 0
MISCELE USO TERAPEUTICO/DIAGNOSTICO | FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO | UNITA' DI MISURA | Prezzo unitario Offerto | Prezzo complessivo annuo fab. annuo X prezzo unit.
OSSIGENO (O2) 21% +/- 0,15% MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 0,3% +/- 0,015% NEON (NE) 0,5% +/- 0,05% RESTO AZOTO (N2) Bombola 40 litri Uso diagnostico | 25 | Bombola
OSSIGENO (O2) 20,9% MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 0,3% METANO (CH4) 0,3% RESTO AZOTO (N2) Bombola 20 litri Uso diagnostico | 12 | Bombola
|  |  | Subtotale annuo miscele uso terap. | 0
GAS MEDICINALI LIQUIDI | FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO | UNITA' DI MISURA | Prezzo unitario Offerto | Prezzo complessivo annuo fab. annuo X prezzo unit.
Azoto liquido DM Dewar 25 litri | 500 | Litro
Azoto criogenico FU contenitore fisso 20.000 litri per produzione Aria sintetica FU litri | 500000 | Litro
Azoto Protossido gas medicinale criogenico contenitore fisso da 5500 Kg | 7000 | Kg
Ossigeno gas medicinale criogenico contenitore fisso 20.000 litri (n. 2 contenitori) | 1000000 | mc
Ossigeno gas medicinale criogenico contenitore mobile 31 litri= 26,5 mc | 2650 | mc
Azoto liquido DISPOSITIVO MEDICO per crioconservazione | 70000 | Litro
|  |  | Subtotale annuo gas liquidi | 0
GAS MEDICINALI COMPRESSI IN BOMBOLE | FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO | UNITA' DI MISURA | Prezzo unitario Offerto | Prezzo complessivo annuo fab. annuo X prezzo unit.
Anidride carbonica F.U. 5 litri = 4 Kg | 25 | Bombola
Anidride carbonica F.U. 40 litri = 30 Kg | 3000 | Kg
Aria medicinale gas compresso 3 litri = 0,6 mc | 60 | Bombola
Aria medicinale gas compresso a Pacco 25 bombole 40 litri = 200 mc | 4000 | mc
Azoto Protossido gas medicinale liquefatto 40 litri = Kg 30 | 600 | Kg
Ossigeno medicinale gas compresso con valvola riduttrice integrata 2 litri = 0,44 mc | 120 | Bombola
Ossigeno medicinale gas compresso 3 litri = 0,66 mc | 200 | Bombola
Ossigeno medicinale gas compresso con valvola riduttrice integrata 5 litri = 1,1 mc | 1980 | mc
Ossigeno medicinale gas compresso con valvola riduttrice integrata 7 litri = 1,54 mc (Farmacia Esterna) | 61.6 | mc
Ossigeno gas compresso con valvola riduttrice integrata 10 litri = 2,2 mc (Farmacia Esterna) | 198 | mc
Ossigeno medicinale gas compresso 40 litri = 8,8 mc | 1320 | mc
Ossigeno medicinale gas compresso Pacco 16 bombole 40 litri = 140,80 mc | 1408 | mc
Ossigeno medicinale gas compresso Pacco 25 bombole 40 litri = 220 mc | 4400 | mc
|  |  | Subtotale annuo gas compressi | 0
Importo complessivo ottennale della fornitura di gas (somma di tutti i subtotali x 8 anni) |  | 0 |  | IVA esclusa
Importo complessivo per l’esecuzione dei lavori di adeguamento e impiantistici, non soggetto a valutazione economica poiché ricompreso nei prezzi unitari esposti nell'offerta |  | 0 |  | IVA esclusa
Percentuale di sconto sui prezzi di listino delle parti di ricambio (non soggetta a valutazione economica) |  | %