Appalto; Servizio di Sorveglianza e Sicurezza Antincendio ASST Spedali Civili di Brescia; Atto n.; del. C = COMMITTENTE A = APPALTATORE C; A; Misure preventive; Importo (€). X; IL personale dipendente dell’appaltatore deve: - non eseguire interventi su apparecchiature elettriche che presentino danneggiamenti procedendo, laddove si rilevino situazioni che possano costituire fonte di rischio, pericolo o danno informando immediatamente l’UOC Tecnico Patrimoniale e sorvegliando la zona non permettendo a nessuno l’avvicinamento fino all’arrivo del personale incaricato di ASST; - avere in dotazione macchine e/o dispositivi elettrici rispondenti alla normativa vigente, dotati delle certificazioni e/o manuali di uso e manutenzione rilasciati dal costruttore, sottoposti alle verifiche periodiche, essere efficienti e integri ed essere correttamente allacciati e compatibili con gli impianti di f.m. presenti nel presidio; - provvedere all’organizzazione di attività di formazione/informazione del personale sul rischio elettrico; - non prevedere l’uso normale o continuativo di prolunghe elettriche e, laddove non sia possibile, l’utilizzo delle stesse deve essere preventivamente autorizzato dall’UOC Tecnico Patrimoniale; - dare specifiche disposizioni al proprio personale affinché non siano effettuati interventi sugli impianti elettrici di qualsiasi tipo; - dare specifiche disposizioni al proprio personale affinché non si creino situazioni che possano ostacolare l'accesso ai quadri elettrici posti a servizio delle varie zone/reparti, allocati in locali comuni e la cui posizione è stata individuata per consentire un facile e rapido intervento al personale tecnico dell'ASST e/o della manutenzione esterna incaricata; - dare specifiche disposizioni al proprio personale perché non utilizzi contemporaneamente più apparecchi mediante prese a spina multiple tali da produrre fenomeni di sovraccarico.. X; - L’UOC Tecnico Patrimoniale di ASST autorizza, laddove necessario, l'utilizzo di linee elettriche di distribuzione per l’alimentazione di quadri elettrici di proprietà dell’appaltatore solo a seguito di verifica delle modalità, della tipologia dei locali interessati e della potenza richiesta dalle apparecchiature da alimentare; - L’UOC Tecnico Patrimoniale di ASST indica i punti dell'alimentazione elettrica ove è possibile collegare le apparecchiature elettriche di proprietà dell’appaltatore; - L’UOC Tecnico Patrimoniale verifica che non siano utilizzate prese a spina multipla e, solo in casi particolari, ne permette l’uso; - L’UOC Tecnico Patrimoniale di ASST provvede alle verifiche periodiche degli impianti elettrici dei diversi plessi anche in relazione a quanto previsto dalle normative vigenti in materia e interviene a seguito di segnalazioni che riguardano eventuali anomalie di funzionamento.. Data: come da DUVRI Sommario