DOCUMENTAZIONE PER LA FORNITURA DI APPARECCHI AD USO CLINICO

Riferimento Offerta. :

Ditta ____________________________

Nr__________________ del _________

Il Fornitore dovrà riconsegnare una copia del presente modulo per ogni tipologia e modello di apparecchiatura (o sistema di apparecchiature) oggetto dell’offerta/donazione/comodato/ sperimentazione, completo di tutte le informazioni richieste, pena l’esclusione dalla trattativa.

La scheda dovrà essere restituita timbrata e firmata da un Legale Rappresentante, su ogni foglio. La parte relativa alle “Informazioni sulla Manutenzione” dovrà essere inoltre sottoscritta dal Responsabile del Servizio di Assistenza Tecnica.

Il presente modulo accompagna e completa il documento “Modalità contrattuali per la fornitura di apparecchiature ad uso clinico” (“Mod01PG1MQ7”).

INFORMAZIONI GENERALI

- Denominazione: __________________________________________________________________ - Modello: __________________________________________________________________________ Produttore: ________________________________________________________________________ Indicazione della destinazione d’uso (come riportato nel manuale): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Codifica CND completo di Numero di Repertorio dei Dispositivi Medici (classificazione del Ministero della Salute): __________________________________________________________________________________ Codice CIVAB (completo): ______________________________________________________________ - Nazione di produzione: ________________________ Data inizio produzione (anno): ____________ - Importatore: _______________________________________________________________________ Fornitore: _________________________________________________________________________ Data inizio commercializzazione in Italia (anno): ___________________________________________ Data di costruzione dell’apparecchio offerto (anno): ________________________________________ Per trattative aventi come oggetto l’acquisto di apparecchiature: Periodo di garanzia assicurato dal Produttore (mesi): _________________________________ Periodo di garanzia assicurato dal Fornitore (mesi): _________________________________ Per trattative di concessione d’uso (ovvero: comodato d’uso, service, noleggio, etc.): Valore dell’apparecchiatura offerta (€, iva inclusa): ______________________________________ Le apparecchiature fornite sono nuove?  si  no

CONFORMITA’ E NORME TECNICHE

A) Per trattative aventi come oggetto dispositivi medici, alimentati da una particolare sorgente di alimentazione, incluso il software eventuale applicato, indicare se: - E’ conforme alla Direttiva 93/42 CEE e reca l’apposita marcatura CE?  si ( classe 1  classe 2a  classe 2b  classe 3  altro _______ )  no - Il dispositivo medico, qualora considerato apparecchio elettromedicale, è conforme alle norme tecniche CEI 62-5 e particolari ove esistenti?  si  no Indicare le particolari __________ Classe:  I  II  AI tipo:  B  BF  CF - Se l’apparecchiatura è di radiologia, risponde ai criteri specifici di accettabilità di cui al D.L. 187/2000?  si  no B) Per trattative aventi come oggetto dispositivi medico-diagnostici in vitro - E’ conforme alla Direttiva 98/79 CEE e reca l’apposita marcatura CE?  si  no - Nel caso non sia prevista la conformità alla CE 98/79, indicare le norme o direttive a cui è conforme (allegare dichiarazione): ______________________________________________________________________________ C) Per trattative aventi come oggetto apparecchiature non dispositivi medici o medico diagnostici - L’apparecchiatura è conforme alle seguenti direttive comunitarie: ______________________________________________________________________________ - L’apparecchiatura è conforme alle seguenti norme tecniche: ______________________________________________________________________________

- DATI DIMENSIONALI/ALIMENTAZIONE

- Dimensioni (altezza x larghezza x profondità): ________ ________ ________ (cm)   Peso: ________ (Kg)

- Tensione di alimentazione di rete:   ________ (Volt),   ________ (Hz),   nr. fasi: ________

- Potenza elettrica assorbita: ________  (Watt),  corrente (A): ________

- Alimentazione a pile/batterie

tipo: ________,  tensione nominale: ________ (Volt),  nr. pile/batterie: ________

capacità di carica: ________,  tempo di carica al 100%: ________

autonomie in ore al massimo assorbimento ________

reperibilità pile/batterie: ______________________________________________________

- Specifiche alimentatore

alimentatore: classe________________,  tipo________________

input (AC,DC, Volt, mA, Hz, fasi): ______________________________________________

output (AC,DC, Volt, mA, Hz, fasi): _____________________________________________

- L’apparecchio necessita di alimentazione d’acqua:  si   ( >>  calda     fredda <<)	   no

portata (l/min): ________	temperatura (°C): ________	pressione (bar): ________

caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua: ________________________________________

- L’apparecchio necessita di alimentazione con Gas medicale  (Innesto/i  da utilizzare: UNI 9507):

 bombola/e	 impianto centralizzato

tipo/i ______________________________________________________  pressione (bar):______

- ESIGENZE DI INSTALLAZIONE (diverse dalle condizioni ambientali e impiantistiche esistenti rilevate a seguito di sopralluogo da parte del Fornitore)

- Assorbimento elettrico di spunto (Ampere): ____________

- Calore disperso nell’ambiente: ____________

- Limiti di temperatura ambientale di funzionamento: MIN: _________ °C      MAX: _________ °C

- Limiti di umidità ambientale di funzionamento: MIN: _________ °C      MAX: _________ °C

- Esigenza di alimentazione stabilizzata entro: ______________________________________

- Esigenza di alimentazione ininterrotta (UPS):  si	(  potenza (W): _______ )	 no

- Infrastrutture particolari e necessarie per l’installazione:

______________________________________________________________________________________

- Ulteriori esigenze tecniche per l’installazione, il corretto funzionamento e l’uso sicuro dell’apparecchiatura (distribuzione gas, piastre di appoggio, areazione del locale, ecc.):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

INFORMAZIONE SULLA MANUTENZIONE

- Ditta incaricata della manutenzione (se diversa dall’aggiudicataria): ______________________________________ - Responsabile del Servizio di Assistenza Tecnica: ______________________________________________________ - Sede servizio di assistenza tecnica: _______________________________________________________________ - Contatti servizio di assistenza tecnica: Orario e giorni ricevimento chiamate: ______________________________ Telefono: _______________________________ Fax: _____________________________ Email: ____________________________________________________________________ - Modalità di richiesta di intervento:  telefono  fax  email - Assegnazione di n° di chiamata ad ogni richiesta di intervento:  si  no - Tempi di intervento:  entro _______ ore  entro _____ giorni solari (da compilare se diversi dalle prescrizioni minime di capitolato o non indicato) - Tempo massimo di risoluzione del guasto __________ giorni solari (da compilare se diverso dalle prescrizioni minime di capitolato o non indicato) - Disponibilità ad eseguire gli interventi tecnici presso il reparto:  si  no In caso di risposta negativa indicare le modalità per il recapito dello strumento alla ditta e le azioni intraprese per garantire la continuità del servizio: _______________________________________________________ - Disponibilità a fornire copia del manuale tecnico/service:  si  no - Indicare di seguito la periodicità di interventi effettuati all’interno del periodo di garanzia o di durata del contratto: periodicità verifiche di sicurezza VS (mesi):  6  12  24 (Obbligatoria) (a) periodicità controlli prestazionali CP (mesi):  6  12  24  altro ___________ (b) periodicità manutenzioni preventive MP (mesi):  6  12  24  altro ___________ (b) periodicità controllo di taratura CT (mesi):  6  12  24  altro ___________ (b) (a) Il fornitore dovrà svolgere periodicamente le verifiche di sicurezza (VS) delle apparecchiature in conformità alle norme e guide CEI (b) Nel caso non si preveda alcun intervento di manutenzione è necessario allegare la copia del manuale tecnico o dichiarazione del Costruttore a supporto di quanto dichiarato.  Presa d’ atto delle condizioni di manutenzione indicate ai paragrafi B e C del documento “Modalita’ contrattuali per la fornitura di apparecchiature ad uso clinico”. ##### Firma per presa visione, del Responsabile del Servizio di Assistenza Tecnica ____________________________________________________